## akumulatory parametry
Tabela 1 do opisu przedmiotu zamówienia
Lp | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | napięcie znamionowe [V] | pojemność znamionowa min [Ah] | prąd rozruchu wg EN min [A] | długość obudowy max [mm] | szerokość obudowy max [mm] | wysokość obudowy max [mm] | układ biegunów | typ biegunów
I | Akumulator rozruchowy w technologii AGM | 12 | 210 | 1200 | 518 | 276 | 242 | lewy plus na krótkim boku
II | Akumulator rozruchowy w technologii EFB | 12 | min. 210 | min. 1200 | 518 | 276 | 242 | lewy plus na krótkim boku
III | Akumulator podtrzymujący system informacji pasażerskiej odporny na głębokie rozładowanie, wykonany w technologii AGM | 12 | 75 | nie dotyczy | 280 | 175 | 190 | prawy plus na długim boku
IV | Akumulator podtrzymujący system informacji pasażerskiej odporny na głębokie rozładowanie, wykonany w technologii AGM | 12 | 90 | 720 | 353 | 175 | 190 | prawy plus na długim boku